## ДО

**“Денталукс – ИППМПДМ“ ЕООД**

**ЕИК 203120195**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“,**

**Обособена позиция 1 „Доставка на стоматологичен комплект и периферия“**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 22.07.2026 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на “Денталукс – ИППМПДМ“ ЕООД** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  **1. Стоматологичен комплект – 1 бр.**  **Стоматологичният комплект включва:**   * **Стоматологично кресло със следната конфигурация:**   - Мощност : до 300-watt  - Движение на креслото на 30 градуса в всяка посока от центъра  - Хидравлична система за повдигане на креслото  - Плавен старт и стоп на движението на креслото  - Двупозиционни подлакътници  - Декоративна подова кутия   * **Работна част със следната спецификация:**   -Сензорно управление с дисплей за по-добра визуализация  - 6-позиционно горно окачване  - Въздушна спирачка за регулиране на движението на работната част  - Система за почистване на водните пътища  - Регулация на водната струя на всеки инструмент по отделно в реално време  - Отворена система, позволяваща вграждането на различни комбинации дентални инструменти   * **Ръкохватка** * **Силиконов шлаух със светлина** * **Ел.микромотор за вграждане със следната конфигурация – 2 бр.:** * Титаниево тяло * Тегло 59гр. * LED светлина * Максимално усилие: 4,2Ncm * **Скалер със светлина със следната конфигурация:** * LED светлина * Три режима на работа : Скалиране, Ендо,Перио * Регулация на режима на вигриране в реално време * Регулация на нивото на водният стълб в реално време * Втора допълнителна ръкохватка * Мощност :11W * **Помощна поставка за табла стандартна** * **Автолкавируема метална табла – стандартна** * **Плювалник със следната конфигурация:** * Керамично покритие * 2 стави на движение * Възможност за регулация на времето за измиване на плювалника * Възможност за регулация на времето на пълнене на чашата за вода * Допълнително отделение за поставяне на бутилка за дестилирана вода. * **Рефлектор - LED oсветително тяло със следната конфигурация:** * Четири режима на работа( 15 000lux, 25 000lux., 30 000lux., 23 000lux.) * 8 –led диода за стандартен режим на работа * 4-led диода за режим при работа с фотополимер * Три стави на движение * Температура на светене: 5000 kelvins. * **Рамо за асистентски инструменти - късо асистенстко рамо със следната окомплектовка:** * Ръкохватка вода/въздух * Алуминиев аспиратор 15мм * Алуминиев слюносмукател 10мм * **Столче за стоматолога със следните функции:** * Регулация на височината на седеж * Регулация на наклона на седалката * Регулация на височината на облегалката * **Столче за асистента със следните функции:** * Регулация на височината на седеж * Регулация на наклона на седалката * Регулация на височината на облегалката.   **2.Турбина със светлина – 2 бр.**   * Стоманено тяло * Пуш бутон * Четворен воден спрей * Мощност до 21W * Обороти: 360 000 – 440 000об/мин.   **3. Безмаслен компресор с изсушител – 1 бр.**   * Предназначен за два юнита * Подаване при 5 bar1(l/min) 104l. * Диапазон на налягане 2 (bar) 6 - 8. Допълнителен редуктор на налягането. * Ниво на шум dB(A) 69 * Напрежение (V) 230 * Честота (Hz) 50/60 * Мощност 1,2W   Капацитет на резервоара (l) 25  **4. Аспирационна уредба – 1 бр.**   * Напрежение (V 1~) 230 * Честота (Hz) 50/60 * Консумация на ток (A) 2.9/3.7 * Мощност (kW) 0,58/0,8 * Скорост (rpm) 2,850 * Вакуум (mbar) 180 * Макс. дебит на течността (l/min) 4 * Ниво на шум dB(A) прибл. 51 – 54   5. **Повишаващ наконечник със светлина – 1 бр.**   * Предавателно число 1:5 * Обороти: 40 000 – 200 000об./мин. * Пуш бутон * Система против нагряване * Микрофилтър * Керамични лагери * Големи на главата ф8.9х H13,4 * Титаниево тяло   Четворен воден спрей.  6. **Титаниев наконечник със светлина- 2 бр.**   * Предавателно число 1:1 * Обороти: 0 – 40 000об./мин. * Пуш бутон * Титаниево тяло * Единичен воден спрей   7. **Куплунг със светилна – 2 бр.**  LED светлина, титаниево тяло  8. **Апекслокатор- 1 бр.**  - Размери: 80 x 80 x 95 мм  - Голям екран за лесно проследяване; позволява прецизно наблюдение на разстоянието от върха  - Регулируема система за предупреждение за сила на звука  - Плосък контролен панел за лесна работа  - Система за автоматично изключване.  **Допълнителни технически характеристики подлежащи на оценка за актив „Стоматологичен комплект - Работна част“:**   * Възможност за интеграция на DS7 и CP5 интерфейс * Възможност за отдалечена диагностика * Възможност за update на интерфейса   *\*За повече детайли относно оценяването на допълнителните характеристики, моля вижте файла“ Методика за оценка и класиране на оферти постъпили по поръчка с предмет: „Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“*  *Обособена позиция 1 „Доставка на стоматологичен комплект и периферия“.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  Изпълнителят следва да посочи:  **-Срок на гаранция**  Кандидатите следва да предложат в своята оферта **“**Срок на гаранция**”** за всеки актив:   * Гаранционен срок на стоматологичен комплект; * Гаранционен срок на турбина със светлина; * Гаранционен срок на безмаслен компресор с изсушител; * Гаранционен срок на аспирационна уредба; * Гаранционен срок на повишаващ наконечник със светлина; * Гаранционен срок на титаниев наконечник със светлина; * Гаранционен срок на куплунг със светилна; * Гаранционен срок на апекслокатор.   Гаранционният срок на всеки актив следва да бъде **минимум 2 години** от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.  За целите на поръчката срок на гаранция **над 5 години** ще се счита за нереалистичен и оферти, включващи такъв няма да бъдат разглеждани.  **-Срок за отстраняване на технически проблеми по време на срока на гаранция**.  Кандидатите следва да предложат в своята оферта „срок за отстраняване на технически проблеми по време на срока на гаранция“ за всеки актив:   * Срок за отстраняване на технически проблеми на стоматологичен комплект; * Срок за отстраняване на технически проблеми на турбина със светлина; * Срок за отстраняване на технически проблеми на аезмаслен компресор с изсушител; * Срок за отстраняване на технически проблеми на аспирационна уредба; * Срок за отстраняване на технически проблеми на повишаващ наконечник със светлина; * Срок за отстраняване на технически проблеми на титаниев наконечник със светлина; * Срок за отстраняване на технически проблеми на куплунг със светилна; * Срок за отстраняване на технически проблеми на апекслокатор.   За целите на поръчката срок за реакция под 24 час ще се счита за нереалистичен и оферти, предлагащи по-къс срок, няма да бъдат разглеждани.  *\*За повече детайли относно оценяването на допълнителните характеристики, моля вижте файла“ Методика за оценка и класиране на оферти постъпили по поръчка с предмет: „Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“*  *Обособена позиция 1 „Доставка на стоматологичен комплект и периферия“.* |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Неприложимо |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  Неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  Неприложимо |  |  |
| Други: Не |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **Стоматологичен комплект** | **1** |  |  |
| **2** | **Турбина със светлина** | 2 |  |  |
| **3** | **Безмаслен компресор с изсушител** | 1 |  |  |
| **4** | **Аспирационна уредба** | 1 |  |  |
| **5** | **Повишаващ наконечник със светлина** | 1 |  |  |
| **6** | **Титаниев наконечник със светлина** | 2 |  |  |
| **7** | **Куплунг със светилна** | 2 |  |  |
| **8** | **Апекслокатор** | 1 |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Плащане в размер на 100 % от договорената стойност за Обособена позиция 1, в срок до 15 дни след извършване на доставка на всички активи, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на оригинална фактура.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата *(моля, уточнете)* цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната *(моля, уточнете)* цена в съответствие с единичната/общата *(моля, уточнете)* цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)