## ДО

**“Денталукс – ИППМПДМ“ ЕООД**

**ЕИК 203120195**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“,**

**Обособена позиция 2 „Доставка на оптика за стоматологичен кабинет“**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 22.07.2026 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на “Денталукс – ИППМПДМ“ ЕООД** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  1. **Светлинен модул – 1 бр.**   * Три степени на осветеност * LED светлина със сила на осветеност до 50 000 lux. При дистанция от 300mm * 5700 kelvin температура на цвета.   **2. Увеличителни лупи – 1 бр.**  Увеличителни лупи със следната конфигурация:   * 4,3 пъти увеличение * Работна дистанция 400мм * С дръжач очила или шлем.   **3. Микроскоп – 1 бр.**   * 5-степенно увеличение * Вариоскоп с регурация на работната дистанция от 200мм до 430мм * Оранжев филтър за работа с фотополимер * Зелен филтър за работа в кървава среда * Окуляри с регулация на ъгъла на работа от 0 – 180 градуса * Окуляри с увеличение 12,5 пъти и регулация на диоптера( осигуряващи работа с и без очила) * Куплиращо рамо под 120 градуса * LED светлина * Full HD интегрирана камера * За монтаж на мобилна основа * 5500 kelvin температура на цвета.   **Допълнителни технически характеристики подлежащи на оценка за актив „Микроскоп“:**   * Възможност за интеграция на Fluorescence филтър; * Възможност за интеграция на TrueLight филтър; * Възможност за интеграция на NoGlare филтър.   *\*За повече детайли относно оценяването на допълнителните характеристики, моля вижте файла“ Методика за оценка и класиране на оферти постъпили по поръчка с предмет: „Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“, Обособена позиция 2 „Доставка на оптика за стоматологичен кабинет“.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  Изпълнителят следва да посочи:   * **Срок на гаранция**   Кандидатите следва да предложат в своята оферта **“**Срок на гаранция**”** за всеки актив:   * Гаранционен срок на светлинен модул; * Гаранционен срок на увеличителни лупи; * Гаранционен срок на микроскоп.   Гаранционният срок на всеки актив следва да бъде **минимум 2 години** от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.  За целите на поръчката срок на гаранция **над 5 години** ще се счита за нереалистичен и оферти, включващи такъв няма да бъдат разглеждани.    **-Срок за отстраняване на технически проблеми по време на срока на гаранция**.  Кандидатите следва да предложат в своята оферта „срок за отстраняване на технически проблеми по време на срока за гаранция“ за всеки актив:   * Срок за отстраняване на технически проблеми на светлинен модул; * Срок за отстраняване на технически проблеми на увеличителни лупи; * Срок за отстраняване на технически проблеми на микроскоп.   За целите на поръчката срок на реакция под 24 час ще се счита за нереалистичен и оферти, предлагащи по-къс срок, няма да бъдат разглеждани.  *\*За повече детайли относно оценяването на допълнителните характеристики, моля вижте файла“ Методика за оценка и класиране на оферти постъпили по поръчка с предмет: „Доставка на специализирано стоматологично оборудване и инструменти“, Обособена позиция 2 „Доставка на оптика за стоматологичен кабинет“.* |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Неприложимо |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  Неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  Неприложимо |  |  |
| Други: Не |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | Светлинен модул | 1 |  |  |
| **2** | Увеличителни лупи | 1 |  |  |
| **3** | Микроскоп | 1 |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Плащане в размер на 100 % от договорената стойност за Обособена позиция 2, в срок до 15 дни след извършване на доставка на всички активи, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на оригинална фактура.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата *(моля, уточнете)* цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната *(моля, уточнете)* цена в съответствие с единичната/общата *(моля, уточнете)* цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)